Ataskaitiniais metais iš gręžinio išgauta 32,9 tūkst. m3 vandens. Išgautas vanduo apdorojamas nugeležinimo įrenginiuose. Skemų socialinės globos namų eksploatuojamų vandentiekio trasų ilgis – 721 m. Geriamo vandens kokybė tikrinama vieną kartą per metus ir atitinka Lietuvos higienos normas.

 Ataskaitiniais metais Skemų socialinės globos namai eksploatuoja 1502 m ilgio nuotekų tinklus. Nuotekos iki nustatytų normų išvalomos biologinio valymo įrenginiais, priklausančiais globos namas. Nuotekų tyrimai atliekami kas ketvirtį.

 Skemų SGN per 2019 metus suvartojo 32,9 tūkst. m³ vandens: iš jų pardavė 33 vartotojams -1,345 tūkst. m³, o 31,600 tūkst. m³ suvartojo savo reikmėms. Iš vandens ūkio 2019 m. surinko pajamų – 1354,08 euro visos kitos pajamos uždirbtos įstaigoje yra iš nereguliuojamos veiklos.

Vanduo yra išvalomas nuo geležies pertekliaus ir kitų sunkių detalių, filtrais EIGA NF360.

2019 m. Skemų socialinės globos namuose nebuvo jokių sutrikimų vandens tiekime bei nuotekų surinkime.

Siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų tiekimą 2019 m. buvo įsigyta orapūtė sumoje – 3448,50 euro