## Lapas1
PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-132
(Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS- redakcija)
AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo | Planuojama | Investicijos | Investicijos | Investicijos | Investicijos | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos
|  | šaltinis | objekto vertė, | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m.
|  |  | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur
1. | Gamyba
Pel
Rokiškio ŠTR
1.1. | Rokiškio RK rekonstravimas | Bendrovės lėšos | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 14 MW skysto kuro VŠK vietoje | Suderinta
susidėvėjusio PTVM-30 (VŠK-5)
1.2. | Biokuru kūrenamo garo katilo Nr.4 pakeitimas Rokiškio RK | 42% SF | 2520 | 0 | 2520 | 0 | 0 | Naujas 7 MW biokuru kūrenamas GK | Suderinta
|  | 58%Bendrovės lėšos | [5 empty] | vietoje esamo 7 MW DKVR-10/13(GK-4)
1.3. | Maitinimo vandens siurbliosu dažnio keitikliu | Bendrovės lėšos | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 m3/h | Suderinta
įrengimas Rokiškio RK
1.4. | Granulėmis kūrenamo vandens šildymo katilo įrengimas | Bendrovės lėšos | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0,35 MW VŠK | Suderinta
Bajorų katilinėje
| Iš viso gamybai Rokiškio ŠTR: |  | 3100 | 0 | 3020 | 16 | 64
| Iš to skaičiaus AB ,,Panevėžio energija" lėšos: |  | 2042 | 0 | 1962 | 16 | 64
2. | Perdavimas
Rokiškio ŠTR
2.1. | Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas II etapas | 50% SF 50%Bendrovės lėšos | 2257 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 2DN65 iki DN400 mm, L ~ 2928 m | Suderinta
2.2. | Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas III etapas | 50% SF 50%Bendrovės lėšos | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 534 m | Suderinta
2.3. | Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas IV etapas | 50% SF 50%Bendrovės lėšos | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 1127 m | Suderinta
2.4. | Šilumos tinklų nuo Tšk. „A“ prie PT-110A iki Tšk. „A“ prie Š-206B su atšakomis rekonstravimas Rokiškyje | Bendrovės lėšos | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | Nuo 2DN40 iki 2DN250 mm, L - 283 m | Suderinta
2.5. | Šilumos tinklų nuo Tšk. „A“ prie Š-209-02-2 iki P. Širvio g. 15,17 rekonstravimas Rokiškyje | Bendrovės lėšos | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | Nuo 2DN40 iki 2DN65 mm, L - 110 m | Suderinta
| Iš viso perdavimui Rokiškio ŠTR: |  | 3148 | 2257 | 212 | 506 | 173
| Iš to skaičiaus AB ,,Panevėžio energija" lėšos: |  | 1660.5 | 1128.5 | 106 | 253 | 173
3. | Bendrųjų poreikių investicijos
Rokiškio ŠTR
3.1. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas (bendroje objekto vertėje įskaičiuoti 76 tūkst. Eur 2018 metais) |  | 246 | 60 | 85 | 15 | 10 |  | Suderinta
3.1.1. | Naujų vartotojų pajungimas | Bendrovės lėšos | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 |  | Sudrinta
3.1.2. | Šilumos tinklų statyba Rokiškyje (bendroje objekto | 40% SF | 196 | 50 | 70 | 0 | 0 |  | Suderinta
| vertėje įskaičiuoti 76 tūkst. Eur 2018 metais) | 60%Bendrovės lėšos
3.2. | Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | Bendrovės lėšos | 75 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | Suderinta
3.3. | Projektavimas - konsultavimas | Bendrovės lėšos | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 |  | Suderinta
3.4. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | Bendrovės lėšos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suderinta
3.5. | Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | Bendrovės lėšos | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | Suderinta
3.6. | Transporto priemonės, įrengimai ir kiti mechanizmai, | Bendrovės lėšos | 103 | 6 | 2 | 93 | 2 |  | Suderinta
įranga
3.7. | Šilumos trasų išpirkimas | Bendrovės lėšos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suderinta
3.8. | Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams | Bendrovės lėšos | 66 | 30 | 30 | 6 | 0 |  | Suderinta
3.9. | Traktorinės puspriekabės Palms 800 atnaujinimas/ remontas, didinantis ilgalaikio turto vertę | Bendrovės lėšomis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Suderinta
| Iš viso bendrųjų poreikių investicijos Rokiškio ŠTR: |  | 539 | 148 | 142 | 137 | 36
| Iš to skaičiaus AB ,,Panevėžio energija" lėšos: |  | 460.6 | 128 | 114 | 137 | 36
| Iš viso Rokiškio ŠTR: |  | 6787 | 2405 | 3374 | 659 | 273
iš kurių:
| AB ,,Panevėžio energija" lėšos: |  | 4164 | 1256.5 | 2182 | 406 | 273
Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi. Priklausomai nuo būsimų struktūrinių fondų pardamos gavimo sąlygų, investiciniai 2019-2022 metų planai gali būti iš esmės
koreguojami ir perderinami.